Consensuada en el Comité de Seguridad y Salud: 29 de Septiembre de 2004

Aprobada por Consejo de Gobierno: 19 de Noviembre de 2004

ACCESO A LUGARES CON RIESGOS “ESPECIALES”:

Mediante esta Disposición Interna de Seguridad, la Universidad de León prohíbe, excepto al personal expresamente autorizado para ello:

· el acceso a:

· espacios confinados

· fosas sépticas, arquetas y colectores

· salas de máquinas y huecos de ascensores

· tejados, fachadas y cornisas de edificios

· salas de calderas y depósitos de gasoil

· salas de calderas de gas natural

· salas de máquinas

· centros de transformación de alta tensión

· y las manipulaciones en:

· centros de transformación, cuadros eléctricos, tendidos eléctricos aéreos y subterráneos

· aparatos y grupos de presión, de aire comprimido

· grupos electrógenos

· equipos de climatización y electroventilación

· equipos de refrigeración y congelación

· sistemas anti-incendios, de bombeo y de sus cuadros de maniobra

· máquinas,

a todo el personal de la Universidad de León (P.D.I. y P.A.S.) y al personal de las empresas contratadas, de obras y/o servicios, etc. (salvo autorización expresa).

Por último, mediante la presente Disposición Interna de Seguridad, la Universidad de León autoriza:

· para el Campus de Vegazana y Centros de León:

· al Responsable de Mantenimiento (y aquel en quien éste delegue sus funciones, por escrito) al acceso y manipulación en y de las salas, centros y sistemas anteriormente descritos y,

· al  Arquitecto Técnico y al Técnico en Prevención de Riesgos Laborales al acceso en las salas y centros anteriores;

· para el Campus de Ponferrada:

· al Responsable de Mantenimiento del mismo (acceso y manipulación) y,

· al  Arquitecto Técnico y al Técnico en Prevención de Riesgos Laborales al acceso solamente.