INFORME - MEMORIA de actividades en materia de Prevención de Riesgos Laborales desarrolladas en el año 2.006

- FORMACIÓN e INFORMACIÓN:

- FORMACIÓN:

a.1)	Se han realizado para el P.D.I., en el Campus de Vegazana, 2 Cursos de Nivel Básico en P.R.L. (R.D. 39/1997) “a distancia”, equivalentes a 50 horas de formación en P.R.L. cada uno. El primer curso lo han finalizado con éxito 11 personas (de un total de 35 inscritas) y el segundo fue finalizado por 5 personas (de un total de 25).

a.2)	Se ha realizado para el P.D.I., en el Campus de Ponferrada, 1 Curso de Nivel Básico en P.R.L. (R.D. 39/1997) “a distancia”, equivalente a 50 horas de formación en P.R.L. al cual han asistido 3 personas.

a.3)	Se ha inscrito a 3 trabajadores del P.A.S. en una Jornada sobre Manejo Manual de Cargas. Solamente 1 asistió a la misma.

a.4)	Se ha recomendado a todo el P.D.I. y en su caso al P.A.S. responsable de la impartición de prácticas en laboratorios de la U.LE. a que se implante (de no estar haciéndose en la actualidad) una práctica INICIAL referida a explicar a los alumnos los posibles riesgos que puedan derivarse del trabajo en ese laboratorio mientras se realizan sus prácticas, la manera de evitar dichos riesgos y los medios de prevención y protección existentes en el mismo.

a.5)	Se ha recomendado a todo el P.D.I. responsable de tareas de investigación en laboratorios de la U.LE. se programe (de no estar haciéndose en la actualidad) una práctica INICIAL referida a explicar, a los becarios y resto del personal que interviene en la investigación, los posibles riesgos que puedan derivarse del trabajo en ese laboratorio mientras se realizan sus tareas de investigación, la manera de evitar dichos riesgos y los medios de prevención y protección existentes en el mismo.

- INFORMACIÓN:

b.1)	Se ha celebrado una Jornada INFORMATIVA sobre P.R.L. orientada a Decanos, Directores de Centro, Directores de Institutos de Investigación, Directora de la Biblioteca Central “San Isidoro” y Director del L.T.I. / I.R.

b.2)	Se ha celebrado una Jornada INFORMATIVA sobre P.R.L. orientada a Directores de Departamento.

b.3)	Se ha celebrado una Jornada INFORMATIVA sobre P.R.L. orientada a los responsables de gestión del Campus de Ponferrada: Director del Campus, Director de la Biblioteca, Responsables de Áreas de Investigación y Docencia y Responsable de Cinematografía y Artes Visuales.

NOTA.- El Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León ha participado en la organización e impartición de Cursos, Jornadas y Charlas relacionadas con Prevención de Riesgos Laborales:

- JORNADA PRÁCTICA SOBRE P.R.L. (Fundación MAPFRE – U.LE.)

- de Junio de 2006.

	JORNADA SOBRE Seguridad en el Laboratorio impartida en el MÁSTER OFICIAL de Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina.

2 de Noviembre de 2006.

- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, ATENCIÓN DE ACCIDENTADOS Y DOTACIÓN DE BOTIQUINES:

- Reconocimientos médicos:

Durante el año 2.006, se han programado 687 reconocimientos médicos de los que 643 fueron realizados a diferente personal de la Universidad de León y se ha elaborado por la Unidad de P.R.L. un informe estadístico de aptos, aptos con limitaciones, en observación, etc. y por el Servicio de Prevención Ajeno la Memoria 2006 referente a Vigilancia Médica de la Salud de los trabajadores. También se ha elaborado un resumen de la “Encuesta de calidad del reconocimiento médico” para el año 2006, obteniéndose una nota media de 7,94 sobre 10.

- Atención de 9 accidentados con baja laboral:

  - P.D.I.

Total de trabajadores accidentados: 2

Días de baja: 117

  - P.A.S. Funcionario

Total de trabajadores accidentados: 1

Días de baja: 55

  - P.A.S. Laboral

Total de trabajadores accidentados: 6 (y una recaída)

Días de baja: 157

  - Becarios

Total de becarios accidentados: 0

Días de baja: 0

- Se ha elaborado el informe de accidentabilidad de la Universidad de León correspondiente al año 2.006 (accesible al personal de la Universidad de León a través de su página web).

- Se han elaborado los correspondientes informes de Análisis de Accidentes (Parte Interno), a excepción de los accidentes “in itinere”.

- Se ha analizado el incidente ocurrido al arrancar el grupo electrógeno del Animalario.

- Se han reinventariado los botiquines de la Universidad de León, distinguiendo los de pared de los portátiles y se ha distribuido material de primeros auxilios, señales y nuevos botiquines por expresa solicitud de los interesados.

- EVALUACIONES DE RIESGOS (Condiciones Materiales):

Se han realizado visitas y elaborado los correspondientes informes de evaluación de riesgos (condiciones materiales) a los siguientes edificios:

- Edificio de Biología Molecular y Otros.

- Garaje de la U.LE. (C/ La Serna).

- Almacén de la U.LE. (C/ La Serna).

- Instituto Tecnológico de Ponferrada.

- Plató 2 de Ponferrada.

- Edificio de vestuarios del Campus de Vegazana.

- Edificio C.R.A.I.-T.I.C.

Se ha suministrado copia de los informes de los edificios del Campus de Ponferrada a la Dirección del citado Campus.

NOTAS.-

El Edificio de Biología Molecular y Otros, el Instituto Tecnológico y el Plató 2 de Ponferrada, el Garaje y el Almacén se han evaluado con la dotación, maquinaria, equipos y puestos de trabajo que poseían los días en que se llevaron a cabo las visitas.

No se han elaborado las correspondientes reevaluaciones de la ampliación del Instituto de Recursos Naturales de la E.S.T.I.A., de la redistribución efectuada en el Edificio de Servicios, de la ampliación de la Clínica Veterinaria ni de la ampliación del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos por no estar finalizadas las obras de acondicionamiento y no encontrarse en normal funcionamiento los días en que se llevaron a cabo las visitas.

- EVALUACIONES DE RIESGOS (Puestos de Trabajo):

Se han realizado visitas y elaborado los correspondientes informes de evaluación de riesgos de los puestos de trabajo existentes en los siguientes edificios:

- Edificio de Biología Molecular y Otros.

Se ha elaborado el listado de Puestos de Trabajo existentes en la Universidad de León, por centros de trabajo. El mencionado listado se ha modificado en Diciembre de 2006 conforme a las modificaciones efectuadas en el Edificio de Servicios, reubicación de los Servicios de Imprenta, Cartografía y Medios Audiovisuales y puesta en funcionamiento del Edificio C.R.A.I.-T.I.C.

Se han elaborado los correspondientes programas informáticos de toma de datos para llevar a cabo la evaluación de los riesgos que entraña el manejo de Pantallas de Visualización de Datos (P.V.D.) y de los riesgos psicosociales.

Se han realizado visitas y elaborado los correspondientes informes de evaluación de los riesgos psicosociales de:

a)	Los puestos de trabajo existentes en la Sección de Tercer Ciclo y Postgrado del edificio Rectorado-Gerencia.

- PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN (Condiciones Materiales):

Se han realizado visitas y elaborado los correspondientes informes de planificación de la prevención (condiciones materiales) de los siguientes edificios:

- Edificio de Biología Molecular y Otros.

- Garaje de la U.LE. (C/ La Serna).

- Almacén de la U.LE. (C/ La Serna).

- Instituto Tecnológico de Ponferrada.

- Plató 2 de Ponferrada.

- Edificio de vestuarios del Campus de Vegazana.

- Edificio C.R.A.I.-T.I.C.

Se ha suministrado copia de los informes de los edificios del Campus de Ponferrada a la Dirección del citado Campus.

NOTA.-

El Edificio de Biología Molecular y Otros, el Instituto Tecnológico y el Plató 2 de Ponferrada, el Garaje y el Almacén se han evaluado con la dotación, maquinaria, equipos y puestos de trabajo que poseían los días en que se llevaron a cabo las visitas.

Por otro lado, se han realizado visitas y propuestas modificaciones relacionadas con la evacuación (condiciones materiales) en los siguientes edificios:

- Salidas y escaleras de emergencia en el Colegio Mayor Universitario “San Isidoro”.

- Salidas y escalera de emergencia del Aula Magna “San Isidoro” y plantas inferiores del edificio Rectorado - Gerencia.

- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPUESTAS Y ADOPTADAS:

Se ha solicitado presupuesto para:

- Colocar bandas antideslizantes en todas las escaleras interiores y exteriores de todos los centros de la Universidad de León (de León y Ponferrada) que no las posean.

- Colocar pasamanos en los lados cerrados de todas las escaleras (de anchura superior a 1,20 m.) de todos los centros de la Universidad de León (de León y Ponferrada) que no los posean.

- Adecuar a la normativa vigente la instalación de extinción de incendios por gas de la Biblioteca Universitaria “San Isidoro”.

- Adecuar a la normativa vigente todos los compresores y aparatos a presión (fundamentalmente autoclaves) de todos los centros de León y Ponferrada.

- Adecuar a la normativa vigente todas las instalaciones frigoríficas y de gases criogénicos de todos los centros de León y Ponferrada.

- Adecuar a la normativa vigente todas las instalaciones de gases licuados del petróleo (mecheros bunsen y similar) de todos los centros de León y Ponferrada.

- Adecuar a la normativa vigente todas las instalaciones de otros gases (N2, CO2, NO…) de todos los centros de León y Ponferrada.

- Adecuar a la normativa vigente todos los equipos de radiodiagnóstico de todos los centros de León y Ponferrada.

- Efectuar las oportunas revisiones anuales y/o periódicas, conforme a la normativa vigente, de la instalación de extinción de incendios por gas de la Biblioteca Universitaria “San Isidoro”.

- Efectuar las oportunas revisiones anuales y/o periódicas, conforme a la normativa vigente, de todos los compresores y aparatos a presión (fundamentalmente autoclaves) de todos los centros de León y Ponferrada.

- Efectuar las oportunas revisiones anuales y/o periódicas, conforme a la normativa vigente, de todas las instalaciones frigoríficas y de gases criogénicos de todos los centros de León y Ponferrada.

- Efectuar las oportunas revisiones anuales y/o periódicas, conforme a la normativa vigente, de todas las instalaciones de gases licuados del petróleo (mecheros bunsen y similar) de todos los centros de León y Ponferrada.

- Efectuar las oportunas revisiones anuales y/o periódicas, conforme a la normativa vigente, de todas las instalaciones de otros gases (N2, CO2, NO…) de todos los centros de León y Ponferrada.

- Efectuar las oportunas revisiones anuales y/o periódicas, conforme a la normativa vigente, de todos los equipos de radiodiagnóstico de todos los centros de León y Ponferrada.

Se han adoptado las siguientes medidas de prevención:

En los EDIFICOS de Ponferrada:

- Se han instalado todas las señales de los pulsadores de emergencia.

- Se ha revisado y actualizado el plan de emergencias de la Biblioteca, adecuada la rampa de la salida de emergencia que desembarca en el aparcamiento, puesto en servicio el sistema de detección y alarma automático de la Biblioteca, Cafetería y Edificio de Servicios y se ha llevado a cabo un simulacro de evacuación por incendio de toda la Bibilioteca.

En el Colegio Mayor “San Isidoro”:

- Se han instalado todas las señales de los extintores, dirección de las salidas y salidas de emergencia.

En la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas:

- Se han instalado todas las señales de los extintores, dirección de las salidas y salidas de emergencia.

- Se ha revisado y actualizado el plan de emergencias.

En la Facultad de Derecho:

- Se ha revisado y actualizado el plan de emergencias.

En la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria:

- Se han instalado puertas de fácil apertura y hacia afuera en la entrada principal.

- Se han instalado puertas de fácil apertura y hacia afuera en las salidas al patio interior, acondicionando dos de ellas sobre escaleras y la tercera sobre rampa.

- Se han instalado pasamanos en el lado derecho descendente (lado cerrado) y bandas antideslizantes en los peldaños de la escalera interior de la Escuela.

- Se han instalado bandas antideslizantes en los peldaños del Salón de Actos de la Escuela.

En el Almacén y Garaje Universitarios (C/ La Serna):

- Se han revisado, instalado y redistribuido los extintores en función de las modificaciones realizadas en las naves y se han colocado todas las señales de: extintores, dirección de salidas y salidas de emergencia.

En la Facultad de Veterinaria:

a)	Se han reubicado disolventes orgánicos en el Área de Farmacología del Departamento de Farmacología y Toxicología, sacándolos del aseo.

Varios:

- Se han suministrado, a todos los centros de la Universidad de León, carteles sobre: “Ante una emergencia ¿Qué debemos hacer?”.

- Se han seleccionado 2 modelos de sillas para oficinas y despachos (del proveedor de la universidad) que cumplen con las especificaciones técnicas reguladas en el R.D. 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

- Se ha hecho entrega de la documentación publicada en Prevención de Riesgos Laborales por la U.LE. a las empresas concesionarias del servicio de las cafeterías (I), (II), (III) y del Campus de Ponferrada, así como de la piscina cubierta y polideportivo de dicha localidad.

- Se han elaborando los planos de “Ud. está aquí” de aproximadamente la mitad de los edificios de la Universidad de León.

- PLANES DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA:

Se han realizado visitas y elaborado los correspondientes Planes de actuación en caso de emergencia, a los siguientes edificios:

- Edificio de Biología Molecular y Otros.

- Plató 2 (Campus de Ponferrada).

- Garaje Universitario (C/ La Serna).

- Almacén Universitario (C/ La Serna).

- Edificio S.I.C.-C.R.A.I.-T.I.C.

- Facultad de Derecho (revisión).

- Biblioteca del Campus de Ponferrada (revisión).

Los días 2 y 3 de Marzo, se han suministrado copias de los informes correspondientes a los edificios del Campus de Vegazana y de León a la Dirección de cada uno de los centros y al Jefe del Parque de Bomberos de la ciudad de León.

Se han elaborado los planos de “Ud. está aquí” de aproximadamente la mitad de los edificios de la Universidad de León. Se están elaborando los demás.

Se ha implantado el Plan de actuación en caso de emergencias en la Biblioteca del Campus de Ponferrada y se ha llevado a cabo un simulacro.

- REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD:

En el transcurso del año 2.006 se han convocado y celebrado 3 reuniones del Comité de Seguridad y Salud los días:

- 20 de Febrero de 2.006.

- 11 de Julio de 2.006.

- 3 de Noviembre de 2.006.

- CONTINGENCIAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL; SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO:

Respecto a las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional, se han contratado nuevamente con FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 61. Igualmente, se ha contratado con FREMAP, por otra anualidad prorrogable, el Servicio de Prevención Ajeno, denominándose en la actualidad Sociedad de Prevención de FREMAP, S.L.

- ACTUALIZACIÓN DE LA CARPETA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA PÁGINA WEB DE LA U.LE.:

Por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León, periódicamente se actualiza la carpeta de Prevención de Riesgos Laborales de la página Web de la Universidad. En dicha carpeta se incluye diferente información y documentación, relacionada con Prevención de Riesgos Laborales, para ser consultada por el personal de la Universidad de León (intranet) o por personal ajeno a la misma en función de dicha información.

(www.unileon.es / Servicios / Unidad de Prevención de Riesgos Laborales).

- ELABORACIÓN Y CONSENSO DEL PRESUPUESTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN PARA EL AÑO 2007:

Por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León, se ha elaborado una propuesta de presupuesto de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad de León para el año 2007. Se ha consensuado en el Comité de Seguridad y Salud de fecha 3 de Noviembre de 2.006 y se presentará al Consejo de Gobierno englobado en el presupuesto general de la U.LE. para su aprobación por el Consejo Social.

- ELABORACIÓN DE OTRA DOCUMENTACIÓN:

Por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León, se han elaborado diferentes informes relacionados con Prevención de Riesgos Laborales (P.R.L.) bien por iniciativa del Rectorado, Gerencia o del propio Técnico. De entre los diferentes informes redactados y no incluidos en la página Web de la Universidad destacan:

Propuesta de correo electrónico Ley Antitabaco.

Propuesta de nota a todo el personal en relación a la Ley Antitabaco.

Propuesta de señal Ley Antitabaco.

Informe de recopilación sobre la legislación existente en relación al tabaco.

Memoria Anual del Servicio de Prevención Ajeno (2006).

Memoria Anual del Servicio de Prevención Propio (2006).

Actualización del Registro de documentación de P.R.L. (2006).

Actualización de la legislación en P.R.L.

Programación Anual del Servicio de Prevención Ajeno para el 2007.

Programación Anual del Servicio de Prevención Propio para el 2007.

Comunicación inicio Reconocimientos médicos.

Encuesta calidad Reconocimientos médicos.

Resumen estadístico de las encuestas de calidad de los Reconocimientos.

Respuestas a las Comunicaciones de Riesgos Detectados.

Informe accidentabilidad 2006.

Análisis de accidentes de trabajo acaecidos en el año 2006 (excepto “in itinere”).

Análisis de incidentes notificados en el año 2006.

Informe señalización y condiciones de Planes de Emergencia en Ponferrada.

3 Solicitudes información sobre Agentes Físicos, Químicos y Biológicos.

3 Informes resumen sobre información de agentes físicos, químicos y biológicos.

Informe asesoramiento ruido mini-gimnasio Facultad CC. Activ. Fca. Deporte.

Propuesta de adecuación de vías de evacuación en el Colegio Mayor.

Propuesta escaleras emergencias en el Colegio Mayor.

Propuesta escalera emergencias en Rectorado-Gerencia.

Informe reubicación Servicios Universitarios en el Edificio de Servicios.

Comunicación Gerencia / Tco. Grado Medio Mantenimiento.

Informe Plus Peligrosidad, Penosidad y Toxicidad Tco. Grado Medio Mantenim.

Procedimiento Coordinación en Obras y Reformas.

Respuesta alegaciones procedimiento coordinación en obras y reformas.

Informe asesoramiento bajo cubierta Fac. CC. Biológicas y Ambientales.

Informe Construcciones H.S.S., S.L. para instalación escalera incendios E.S.T.I.A.

Informe valoración de ofertas para la Contratación de Gestión de Residuos.

Propuesta de Presupuesto (2007) para P.R.L.

Informe Riesgos Psicosociales Sección Tercer Ciclo y Postgrado.

Procedimiento EMERGENCIA en Biblioteca del Campus de Ponferrada.

Solicitud estado del sistema automático de detección y alarma de la Biblioteca.

Informe Plus Peligrosidad, Penosidad y Toxicidad Tco. Esp. Lab. Farma y Toxic.

Propuesta de saneamiento sótanos del Centro de Idiomas.

Solicitud de presupuestos: colocación de bandas antideslizantes y pasamanos en lados cerrados (anchura superior a 1,2 m.); adecuación y revisiones periódicas conforme a la normativa vigente del sistema de extinción por gas de la Biblioteca, de los compresores y aparatos a presión, instalaciones frigoríficas y de gases criogénicos, instalaciones de gases licuados del petróleo y de otros gases (N2, CO2, NO…), de las campanas extractoras y de las cabinas de seguridad biológica de los laboratorios de prácticas y de investigación.

- COMITÉ DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN:

Como miembro del Comité de Ética de la Universidad de León, así como de la Comisión Permanente constituida en su seno, y a petición de su Presidente, el Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de León ha elaborado 28 informes diferentes relacionados con el tema. Además ha participado en las reuniones de dicho Comité que periódicamente se han convocado en el transcurso del año.

León a 16 de Enero de 2006

Fdo.: José Ámez del Pozo

Técnico en Prevención de Riesgos Laborales